## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Дата: |  |
| --- | --- |
| Организация: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Руководитель: |  |
| Вид деятельности: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E mail: |  |

| Количество требуемых дизель-генераторных установок (ДГУ), шт. |  |
| --- | --- |

## Анкета технических параметров ДГУ

| - Мощность ДГУ номинальная (cos φ =0,8), кВт/кВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |
| 0,4 | 6,3 | 10,5 | другое |

| 3. Режим работы электроагрегата: | Основной | Аварийный |
| --- | --- | --- |

| 4. Исполнение ДГУ | Наличие |
| --- | --- |
| Контейнер жесткий, антивандальный из оцинкованной стали | □ |
| Шумозащитный кожух | □ |
| Открытое на раме | □ |

| 5. Климатическое исполнение ДГУ |  |
| --- | --- |
| У1 (–45…+40 С°) | □ |
| УХЛ1 (-60…+40 С°) | □ |

| № | Опции | Наличие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | □ |  |
| 2 | Дизельный подогреватель охл. жидк. | □ |  |
| 3 | Низкошумное исполнение глушителя | □ |  |
| 4 | Электрообогрев воздушных клапанов | □ |  |
| 5 | Сейсмостойкое исполнение до _____баллов по MSK64 | □ |  |
| 6 | Объём топливного бака, л | □ |  |
| 7 | Топливный фильтр-сепаратор | □ |  |
| 8 | Ручной насос откачки масла из картера | □ |  |
| 9 | Система автоматической подкачки топлива из внешней ёмкости | □ |  |
| 10 | Местное управление ДГУ | □ |  |
| 11 | Дистанционное управление ДГУ | □ |  |
| 12 | Наличие функции АВР в составе ДГУ | □ |  |
| 13 | Функция управления, обеспечивающая параллельную работу с сетью | □ |  |
| 14 | Функция управления, обеспечивающая параллельную работу с другими агрегатами | □ |  |
| 15 | Система ОПС и пожаротушения аэрозольная | □ |  |
| 16 | Система ОПС и пожаротушения газовая | □ |  |
| 17 | Система ОПС и пожаротушения другого типа | □ |  |
| 18 | Электростартерный пуск | □ |  |
| 19 | Пневмостартерный пуск | □ |  |
| 20 | Комбинированный пуск | □ |  |
| 21 | Наличие шасси | □ |  |
| 22 | Габариты контейнера Д_____, Ш________, Количество отсеков в блок-модуле (1-3) |  |  |
| 23 | Степень огнестойкости по ФЗ №123 |  |  |
| 24 | Необходимость передачи информации по цифровому протоколу от ДГУ | □ |  |
| 25 | Необходимость передачи информации о состоянии системы собственных нужд ДЭС по релейным контактам | □ |  |
| 26 | Необходимость передачи информации о состоянии системы собственных нужд ДГУ по цифровому протоколу | □ |  |
| 27 | Наличие функции коммерческого учета выработанной электроэнергии. | □ |  |
| 28 | Поставка ЗИП: На _____________ моточасов | □ |  |
| 29 | Другое | □ |  |

5. Специальные требования:

| Заказчик: Подпись лица, заполнившего опросный лист: _____________________/__________________/ «_____»_______________2019 г. | ООО «Альфа Балт Инжиниринг» +7 (911) 133-66-93 +7 (921) 764-00-70 +7 (812) 337-68-20 @abespb.ru www.abespb.ru |
| --- | --- |